请优化ICP-OES的功率参数条件，并得出最佳分析条件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **功率：W** | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| **Al信号值** |  |  |  |  |  |
| **Si信号值** |  |  |  |  |  |
| **B信号值** |  |  |  |  |  |
| **Ti信号值** |  |  |  |  |  |